I. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения.

В договоре на оказание услуг по теплоснабжению стороны руководствуются Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

## Условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям.

## Договор теплоснабжения должен определять:

## 1) объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, подлежащий поставкам теплоснабжающей организацией и приобретению потребителем;

## 2) величину тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии;

## 3) уполномоченных должностных лиц сторон, ответственных за выполнение условий договора;

## 4) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя;

## 5) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором; порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

## 6) порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае нарушения условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;

## 7) порядок расчетов по договору теплоснабжения и договорам оказания услуг по передаче тепловой энергии;

## 8) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии;

## 9) иные существенные условия, установленные правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для заключения договора теплоснабжения предоставляется следующий пакет документов:

1. Заявление о заключении или перезаключении договора теплоснабжения, содержащее юридический, почтовый адрес Абонента, режим работы организации, номера телефонов.

2. Перечень объектов, включаемых в договор, с указанием адреса и характера объекта (жилой дом, административное здание и др.).

3. Проектные тепловые нагрузки на объекты, если нагрузки  отсутствуют то объёмы помещений по внешнему обмеру или площади  согласно техническому паспорту.

4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей двухсторонний.

5. Правоустанавливающие документы на объекты (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.) с приложенными копиями технических паспортов

6. Для юридических лиц  реквизиты предприятия, ИНН, КПП,  банковские реквизиты, для физических лиц  копия паспорта.

7. Для вновь вводимых (реконструированных) систем теплоснабжения, объектов технические условия подключения к тепловой сети .

8. Акт допуска в эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей, выданный Ростехнадзором.

9. Акт осмотра системы теплоснабжения (на постоянное теплоснабжение – акт на комплексное опробование системы теплоснабжения).

См. Приложение №1 Образец Договора  теплоснабжения

## Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## Указанное подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Телефон 8(84492)62-0-38 директор Степанников В.В.

8(84492)61-5-41 главный инженер Пасхин С.В.

II. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения:

Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения :

Заявка оформляется в письменной форме с указанием объекта, подключаемого к системе теплоснабжения, адреса его расположения.

См. Приложение №2 Заявка на подключение к системе теплоснабжения

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка; информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения,  принятии решения и уведомлении о принятом решении:

Данный порядок действий заявителя и ООО «Жильё-Сервис» разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (принят ГД ФС РФ 22.12.2004);

- Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

- Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83;

- Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;

- Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007 г. № 360.

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы Минюстом РФ № 4358 от 02.04.2003 г.)

А также нормативно-организационными документами:

- Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу)

Все заявки на подключение к системе теплоснабжения при обращении заявителей рассматриваются без замедления в порядке поступления.

Заинтересованное лицо обращается с письменным заявлением, адресованным директору ООО «Жильё-Сервис», о предоставлении условий подключения (технических условий на присоединение) с указанием:

- полного и сокращенного наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождения и почтового адреса;

- характеристики объекта (тепловая нагрузка на отопление, горячее водоснабжение, расчетный максимальный часовой расход теплоносителя, сведений о режимах теплопотребления).

Заявка регистрируется в журнале входящей корреспонденции организации.

После рассмотрения заявки руководителем филиала, она передается в отдел ПТО непосредственному исполнителю. Исполнитель проверяет документы на соответствие установленным требованиям, рассматривает заявку заявителя на возможность подключения к тепловым сетям предприятия.

Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, существует:

-при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

-при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

В случае представления заявителем всех документов и наличии возможности подключения, исполнитель в 7-дневный срок с даты их получения выдаёт заказчику технические условия подключения (ТУ). Срок действия ТУ 2 года.

В соответствии с выданными ТУ заявитель разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке, и согласовывает ее с ООО «Жильё-Сервис». Заявитель предоставляет исполнителю 1 экземпляр проектной документации.

После выполнения заявителем условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям, исполнитель выдает разрешение на осуществление заявителем присоединения указанного объекта к тепловым сетям.

После осуществления присоединения, исполнитель и заявитель подписывают акт о присоединении.

Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании отдельного безвозмездного договора, заключаемого им с заявителем. Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

До начала подачи теплоносителя, заявитель должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить договор о теплоснабжении.

До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заявитель обязан:

- обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к тепловым сетям, для проверки выполнения заявителем условий подключения;

-выполнить установленные требования, необходимые для подачи теплоэнергии.

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения:

Телефон 8(84492)62-0-38 директор Степанников В.В.

8(84492)61-5-41 главный инженер Пасхин С.В.

Приложение №1 Образец Договора теплоснабжения

ДОГОВОР №

г. Палласовка								          «___» _______  20___г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующей на основании _________________________,    с одной стороны и ООО «Жилье-Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  директора Степанникова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем по тексту «Стороны» заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется подавать Заказчику через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии (согласно Приложению № 1к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить принятую тепловую энергию, а так же соблюдать режим ее потребления.

  - Поставщик и Заказчик при отпуске тепловой энергии и ее потреблении, а так же при взаимных расчетах, обязуются руководствоваться нормами гражданского законодательства РФ, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  решениями уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 № 115), Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя (утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 12 сентября 1995 года № Вк-4936), другими действующими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Договором.

  - В случае, если фактическое потребление тепловой энергии не соответствует объему, установленному настоящим Договором, стороны, если иное не предусмотрено законом, вправе дополнительным соглашением изменить указанный выше объем отпуска тепловой энергии, в пределах стоимости Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Подавать тепловую энергию Заказчику в объеме, установленным Договором, по тепловым сетям до границы разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности между Поставщиком и Заказчиком (Приложение 1) по адресу: Волгоградская область г. Палласовка ул.______________________

2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Заказчиком заданных режимов теплопотребления;

2.1.3. Выставлять заказчику счета на оплату за отпущенную в соответствии с Договором тепловую энергию и в сроки, установленные Налоговым Кодексом РФ;

2.1.4. В течении 5-и дней сообщать заказчику об изменении наименования, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов, правового статуса, а так же иных обстоятельств, влияющих на исполнение условий настоящего Договора;

2.1.5. Предоставлять в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору информацию о возникновении аварийных ситуаций, о выходе из строя тепловых энергоустановок, о нарушении обязательных требований по организации учета и содержания тепловых энергоустановок у Заказчика;

2.1.6. В случае невозможности продолжения поставки тепловой энергии незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

2.1.7. Качество сетевой воды теплоносителя должно  отвечать нормам, установленными Правилами технической эксплуатации тепловых сетей системы коммунального теплоснабжения МДК 4-02.2001

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Беспрепятственного доступа в рабочее время Заказчика к тепловым энергоустановкам и приборам учета Заказчика, в сопровождении ответственного лица Заказчика

2.2.2. Вводить прекращение или ограничение потребления тепловой энергии в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами, при условии предварительного предупреждения Заказчика;

2.2.3. Прекращать или ограничивать подачу тепловой энергии  без предварительного предупреждения Заказчика в случае:

2.2.3.1.  необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации  аварии в системе Поставщика (п.3. ст. 546 Гражданского Кодекса РФ). В случае  прекращения или ограничения подачи тепловой  энергии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Поставщик уведомляет об этом Заказчика  незамедлительно после прекращения  (ограничения) подачи тепловой энергии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Соблюдать нормативно-технические требования, предъявляемые к устройству и эксплуатации приборов и оборудования предназначенного для потребления тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей, тепловых энергоустановок, а так же исправность используемых  Заказчиком  приборов учета;

3.1.2. Соблюдать установленные Договором величины потребления тепловой энергии, указанные в Приложении № 1;

3.1.3. В течение действия Договора производить оплату потребленной тепловой энергии в установленные настоящим Договором сроки;

3.1.4. Предоставлять Поставщику  при угрозе возникновения  аварийных ситуаций беспрепятственный доступ в рабочее время Заказчика   на территорию и в помещения Заказчика.

3.1.5. Обеспечивать сохранность и безопасность эксплуатации принадлежащих Поставщику тепловых сетей;

3.1.6. Немедленно сообщать Поставщику обо всех неисправностях  тепловых энергоустановок, принадлежащих  Поставщику;

3.1.7. Незамедлительно сообщать Поставщику об авариях, а так же иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях, возникших при использовании тепловой энергии;

3.1.8. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета тепловой энергии письменно известить об этом Поставщика перед началом работ, но не менее чем  за 5 суток;

3.1.9. За 30 дней до выезда из занимаемого помещения или прекращения деятельности письменно сообщить Поставщику о расторжении Договора и провести полный расчет за фактически потребленную на день выезда тепловую энергию, после чего предоставить Поставщику документы, свидетельствующие о прекращении пользования тепловой энергией.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Заявлять Поставщику об ошибках, обнаруженных в платежных документах. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает Заказчика от обязанности произвести оплату тепловой энергии в соответствии с условиями Договора. Заявленная ошибка учитывается Поставщиком при перерасчете в следующем периоде платежа;

3.2.2. Заявлять отказ от потребления тепловой энергии, письменно известив об этом Поставщика не менее, чем за 30 дней, а так же произвести отключение своих сетей путем установки заглушек на прямом и обратном трубопроводе либо создания видимого разрыва трубопровода на стороне Заказчика с одновременным составлением акта об отключении, подписанным уполномоченным представителем Поставщика;

3.2.3. С письменного согласия и в присутствии представителя Поставщика, имеющего соответствующие надлежащие оформленные разрешения, производить замену приборов

учета.

4 УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Учет и расчет потребления тепловой энергии производится в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Приказом Минтопэнерго РФ от 12 сентября 1995г. № ВК-4936. До начала монтажа проект узла учета должен быть согласован с Поставщиком.

4.2. Расчеты Заказчика с Поставщиком за полученную им тепловую энергию осуществляются на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию в качестве расчетных, и контроля параметров теплоносителя у Заказчика.

4.3. Потери тепловой энергии и теплоносителя, связанные со всеми видами утечки (нормативные и сверхнормативные) и слива теплоносителя, так же как и потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе Заказчика, при отсутствии приборов учета, рассчитываются согласно п.13,18,28 Методики определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения МДС 41 – 4.2000», утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000г. № 105.

4.4. По окончании отопительного периода Поставщик на основании данных в области гидрометеорологии производит перерасчет тепловой энергии

4.5. Заказчик ежемесячно, но не позднее 26 числа текущего месяца предоставляет Поставщику среднесуточные показания приборов учета тепловой энергии за текущий месяц, подписанные уполномоченным лицом.

4.5.1. При отсутствии приборов учета количество потребленной тепловой энергии определяется расчетным методом согласно «Методике определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения МДС 41 – 4.2000», утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000г. № 105.

4.5.2. Заказчик обязан не позднее трех дней оповестить Поставщика об обнаружении неисправности приборов учета и необходимости их ремонта, а так же об истечении межповерочного срока.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

5.1. Цена договора составляет ________________________________________. Оплата тепловой энергии производится Заказчиком в течение 10 дней за фактически принятое количество тепловой энергии в соответствии с Приложением № 1 и по тарифам, действующим на момент заключения Договора. Оплата производится на основании выставленных счетов на оплату и подписанных обеими сторонами актов выполненных работ.

5.2. В случае изменения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, цена Договора подлежит  изменению,  соответственно произошедшему изменению тарифов.

5.3. Цена Договора определяется исходя из контрактного объема теплопотребления  и тарифов, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию  на момент заключения Договора.

5.4. В случае если фактическое потребление тепловой энергии не соответствует объему, установленному настоящим Договором, стороны, если иное не предусмотрено законом, вправе дополнительным соглашением  изменить установленный Договором объем отпуска тепловой энергии Заказчику, а так же стоимость  тепловой энергии , подлежащей поставке – пропорционально произошедшему изменению объема отпуска тепловой энергии.

5.5. Расчеты заказчика с присоединенными к его сетям потребителями за полученную (потребленную) тепловую энергию производятся по тарифам для соответствующих групп потребителей, установленным  уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, на основании соглашения между такими потребителями и Заказчиком.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

6.1. Расчетным периодом за потребленную тепловую энергию является календарный месяц.

6.2. Заказчик производит оплату за потребленную тепловую энергию по тарифу, который составляет на дату заключения настоящего Договора 2288 (две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 19 копеек, с 01.07.2021 года  2374 (две тысячи триста семьдесят четыре) рубля 02 копеек

6.3. При изменении объемов тепловой энергии, определенных настоящим Договором, а так же при изменении тарифов Стороны должны произвести перерасчет суммы платежа. При увеличении срока отопительного периода заказчик производит доплату Поставщику за тепловую энергию, поставленную за срок, превышающий нормативный (184 дня) отопительный период.

6.4. Оплата по Договору считается произведенной только при зачислении денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.6. Сверка расчетов за потребленную тепловую энергию производится ежемесячно.

6.7. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов, подписывает и направляет Поставщику один экземпляр Акта сверки, либо письмо о невозможности подписания данного Акта сверки с указанием причин непризнания Акта.

6.8. В случае несообщения Заказчиком показаний расчетных приборов учета, а так же неиспользование данных приборов или отсутствие поверок, расчет производиться по максимально утвержденным параметрам теплоносителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, иные природные условия, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления и другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующая надлежащему исполнению обязательств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик  оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области для принудительного взыскания задолженности за поставленную тепловую энергию, а так же пени за несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору. Пени рассчитывается как одна трехсотая действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

7.3. Оплата неустойки, процентов и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения иных обязательств по Договору.

7.4. За самовольное подключение новых систем теплопотребления Заказчик оплачивает 5-ти кратную стоимость теплоэнергии, потребленной этими системами с момента обнаружения до получения разрешения.

7.5. За несанкционированный отбор горячей воды из системы теплоснабжения, Заказчик оплачивает 5-ти кратную стоимость теплоносителя

7.6. За срыв пломбы с приборов учета, запорной и регулирующей арматуры, дросселирующих устройств Заказчик уплачивает 5-ти кратный размер суммарного часового расхода тепла с момента последней проверки и за повторную пломбировку.

7.7. При отсутствии поверок приборов учета тепла, отсутствие в точках учета приборов учета, неисправность приборов учета -  расход тепла определяется расчетным путем (ст.19 п.3 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»

7.8. Поставщик не несет ответственности за последствия ограничения и прекращения подачи тепловой энергии Заказчику, произведенных в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, иными правовыми актами, с учетом условий настоящего Договора.

7.9. В случае нарушения Сторонами иных  обязательств по настоящему Договору, нарушившая сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и законодательством о размещении заказов для государственных  и муниципальных нужд.

7.10. В случае несвоевременного сообщения Заказчиком об освобождении им занимаемых помещений Заказчик оплачивает Поставщику стоимость теплоресурсов за период с момента освобождения помещения до момента фактического уведомления об этом Поставщика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Споры сторон, связанные с заключением и исполнением Договора, разрешаются путем переговоров Сторон.

8.2. В случае, если стороны не достигнут согласия, споры и разногласия, возникающие из Договора, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент заключения Договора.

8.4. Стороны обязуются в 5-дневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения с предоставлением копий подтверждающих документов.

8.5. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Срок действия настоящего договора распространяется на правоотношения, возникшие  с «01» января 2021 года и действует до 31 декабря 2021года.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Приложения № 1 «Договорные величины отпуска тепловой энергии»  к Договору являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик						Заказчик

ООО «Жилье- Сервис»	    	       		              	____________________________

____________________________

Юридический адрес: 					Юридический адрес:

404260  Волгоградская обл. 			              404264 Волгоградская область

г. Палласовка ул. Ушакова, 7			               г.Палласовка ул.______________

Телефон:  62-0-38, 61-4-65				Телефон: ____________________

ИНН   3423023808					ИНН ________________________

КПП  342301001					КПП ________________________

Банк: Волгоградское ОСБ 8621  		                              ___________________________

г. Волгоград      		 	    	                              ___________________________

р/с   40702810211190000580				р/с __________________________

к/с   30101810100000000647				к/с_________________________

БИК   041806647					БИК ________________________

ОГРН   1093454000782					ОГРН _______________________

Директор				                             ___________________________

_____________Степанников В.В.	                             ___________________________

Приложение №2 Заявка на подключение к системе теплоснабжения

Директору

ООО «Жильё-Сервис»

Степанникову В.В.

От:______________________________________

(наименование организации, заказчика ТУ)

ИНН: ___________________________________

#### Заявление о предоставлении условий  подключения (технических условий на присоединение) и заключении договора о подключении к тепловым сетям (заявление о подключении к тепловым сетям).

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к тепловым сетям_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика – физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты))

#### просит заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) и выдать технические условия на присоединение к тепловой сети, принадлежащего мне объекта на основании_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

#### (адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность)

Подключаемая тепловая нагрузка объекта

______________________________________________________________________________

(указать: новая или дополнительная)

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если необходимо):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Имеются технические условия подключения за №__________от  «____» ________ 20___ г.

Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)_____квартал 20___года.                                                                                                                                            (с разбивкой по очередям)

#### Приложения к заявке:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

5) информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

6) информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

7) сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

8) данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

9) требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

10) информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки;

11) банковские реквизиты.

Руководитель (должность)    _________________________________ Ф. И. О.

#### (подпись руководителя юридического лица)

#### М.П.

#### или

#### _______________________________                              _____________________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица)		(подпись физического лица, дата)

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: _________________