Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

Для подключения к системе теплоснабжения необходимо:

1. Подача заявления на получение технических условий на подключение к системе

теплоснабжения в общество с ограниченной ответственностью «Жильё-Сервис»

1.1 Перечень документов, которые необходимо предоставить в качестве приложений к заявлению на получение технических условий на подключение к системе теплоснабжения физическим лицам:

копия паспорта

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство

объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального

строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов

капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (объекту капитального

строительства);

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при реконструкции);

необходимые виды ресурсов (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция), получаемых от

тепловых сетей;

планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии

соответствующей информации);

сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс).

1.2 Перечень документов, которые необходимо предоставить в качестве приложений к заявлению на получение технических условий на подключение к системе теплоснабжения юридическим лицам:

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие

полномочия лица, подписавшего запрос;

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство

объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального

строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов

капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (объекту капитального

строительства);

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при реконструкции);

необходимые виды ресурсов (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция), получаемых от

тепловых сетей;

планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии

соответствующей информации);

сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс).

2. Разработка проекта на теплоснабжение.

Проект выполняет организация имеющая лицензию на проектные работы.

3. Согласование проекта на теплоснабжение с ООО «Жильё-Сервис»

3.1 Заявление на имя директора ООО «Жильё-Сервис» на согласование проекта и два экземпляра проекта предоставить ООО «Жильё-Сервис».

3.2 При наличии замечаний проект предоставляется для согласования повторно.

4. Строительство теплосети.

4.1 Строительство тепловой сети ведется в соответствии с проектом под техническим надзором ООО «Жильё-Сервис» (оформление актов на скрытые работы). После окончания монтажных работ и перед засыпкой,

тепловую сеть предъявить для осмотра и проведению гидравлических испытаний представителю цеха тепловых сетей МП «АТС».

5. Производство врезки в тепловую сеть.

5.1 Заявление на врезку в тепловую сеть на имя директора ООО «Жильё-Сервис».

5.2 Перед производством врезки необходимо предоставить задвижки в цех тепловых сетей для ревизии.

6. Монтаж узла управления и узла учета тепловой энергии.

6.1 Монтаж узла учета тепловой энергии и узла управления должны вестись согласно согласованному проекту под техническим надзором ООО «Жильё-Сервис». После окончания монтажных работ узла учета тепловой

энергии и узла управления предъявить для осмотра и проведения гидравлических испытаний представителю ООО «Жильё-Сервис».

7. Получения допуска Ростехнадзора (кроме физических лиц)

8. Передача сдаточной документации в Производственно-технический отдел (для заключения договора на теплоснабжение):

8.1 перечень сдаточной документации:

исполнительные чертежи в следующем объеме:

план трассы в масштабе 1:500;

профиль трассы

чертежи узлов тепловых камер;

план трассы по подвалу здания.

акты освидетельствования скрытых работ:

1) основания тепловой сети;

2) укладка канала тепловой сети, битумная обмазка канала тепловой сети, тепловых камер;

3) монтаж трубопроводов, неподвижных опор, скользящих опор;

4) антикоррозийное покрытие трубопроводов, изоляция и покровный слой трубопроводов;

5) укладка плит перекрытия, битумная гидроизоляция;

акт на проведение растяжки компенсаторов;

акт на гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети;

акт на проведение промывки (продувки) трубопроводов;

акт конструктивной приемки узла управления;

акт гидравлического испытания узла управления;

акт допуска в эксплуатацию Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РХ (кроме физических лиц);

9. Заключение договора на теплоснабжение:

9.1 Заявление заказчика о подключении

9.2 Получение наряда на подключение